Утвержден
Постановлением Администрации

Бежаницкого муниципального округа

от 18.05.2026 г.  № 551
	
	


Администрация Бежаницкого муниципального округа

План
подготовки Администрации Бежаницкого муниципального округа  к отопительному сезону 2026-2027г. (в соответствии с Приказом Минэнерго Россииот13.11.2024№2234)

План разработан в соответствии с требованиями:

– приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234;

– приказа Минэнерго России от 14.05.2025 г. № 511;

– Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

в отношении следующих объектов теплоснабжения по адресам:
	- Административное здание, р.п.. Бежаницы, ул. Комсомольская, д.12;

- Административное здание, п.. Бежаницы, ул. Смольная, д.19;

- Гаражи, п.. Бежаницы, ул. Комсомольская, д.12;

- Административное здание, с. Кудеверь, ул. Школьная, д.4 А;

- Административное здание, д. Лющик, ул. Октябрьская, д.6;

- Административное здание, р.п. Красный Луч, ул. Советская, д.48;

- Административное здание, д. Цевло, ул. Советская, д. 1.


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Проведение осмотров объектов

теплоснабжения на выявление

дефектов и отклонений в работе

оборудования,
	с 01.06.2026г. по 31.08.2026г
	представитель обслуживающей организации,

представитель Администрации Бежаницкого муниципального округа

	2. 
	Провести ревизию трубопроводов системы отопления
	Июнь-июль2026
	 представитель обслуживающей организации,
представитель Администрации Бежаницкого муниципального округа

	3. 
	Промывка оборудования и трубопроводов теплопотребляющих установок
	Июнь-июль2026
	 представитель обслуживающей организации,

	4. 
	Выполнение наладки теплоснабжения правого крыла здания Администрации по ул. Комсомольская, д.12 и  в здании архивного отдела по ул. Смольная д.19
	до 20.08.2026
	представитель обслуживающей организации,

представитель Администрации Бежаницкого муниципального округа

	5. 
	Осмотр технического состояния приборов учёта
	до 20.06.2026
	представитель обслуживающей организации,

представитель Администрации Бежаницкого муниципального округа

	6. 
	Проверка на наличие исправных термометров и поверенных манометров. Приобретение и установка (при необходимости)
	до 20.06.2026
	представитель обслуживающей организации,

представитель Администрации Бежаницкого муниципального округа

	7. 
	Подготовка подтверждающих документов для проведения оценки готовности
	до 20.08.2026
	 представитель обслуживающей организации, 

представитель Администрации Бежаницкого муниципального округа

	8. 
	Подписание и получение акта оценки и паспорта обеспечения готовности отопительному периоду 2026/2027 гг.
	до 01.09.2026
	представитель обслуживающей организации,

представитель Администрации Бежаницкого муниципального округа


СОГЛАСОВАНО:

Директор Бежаницкого МП «Жилкоммунсервис»

_________А.В. Петров
